## Slide 1
提高自防自救意识，保障自身消防安全
橙色插画风消防科普PPT模板
汇报人：吉米
日期：20XX年8月11日

## Slide 2
目录
CONTENTS
01
火灾的基本概念
02
常见灭火工具
03
救火常识

## Slide 3
01
火灾的基本概念

## Slide 4
火灾的种类
火灾的种类
由木材、纸张、棉、布、塑胶等固体物质所引起的火灾
A
引火性液体及固体油脂物体所引起的火灾，如汽油、煤
B
气体燃烧、爆炸引起的火灾称为气体火灾，如天然气
C
由钾、钠、镁、锂及禁水物质引起的火灾
D
由电器走火漏电打火引起的火灾称为电气火灾
E
由烹饪器具内的烹饪物（如动植物油脂）引起的火灾
F

## Slide 5
燃烧条件
木材、石油、天然气等可燃物
可燃物质
一般为氧或氧化剂等助燃物
助燃物质
达到可燃物质燃烧的温度
一定温度

## Slide 6
02
常见灭火工具

## Slide 7
常见灭火工具 - 水
适用于普通火灾
水有显著的吸热冷却效果，水蒸发时吸收大量热量能使燃烧物质的温度降低到燃点以下，水蒸汽能稀释可燃气体和助燃气体在燃烧内的温度
降低温度
碱金属（钾、钠等）发生火灾时不能用水扑救
碳化钙（电石）不宜用水扑救
三酸（硫酸、硝酸、盐酸）不宜用强大水流去扑救
轻于水的易燃液体从原则上说不可以用水扑救
熔化的铁水、钢水也不能用水扑救
以下物质不能使用水扑救

## Slide 8
常见灭火工具 – 灭火器
二氧化碳灭火器
适用于扑救电器、精密仪器、价值高的生产设备、图书馆、档案馆等火灾
二氧化碳灭火器不能扑灭金属钾、钠、镁、铝等物质的火灾
干粉灭火器
干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末，主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾
卤代烷型灭火器
常见有1211、1031灭火器。主要用于扑救易燃、可燃液体、气体、固体以及带电设备的初起火灾，尤其适合用于扑救精密仪器、珍贵文物的初起火灾

## Slide 9
灭火器的用法
利用左手紧握鸭舌把，右手把拉环迅速抽出，随即右手拿起喷嘴做好准备灭火的动作
第一步
拔
左手将灭火器提起后用力向下压把手，
右手拿起喷嘴对准火源进行喷洒。
第二步
提
人站在火势之上风口处灭火，从着火区域边缘开始逐渐进行灭火
第三步
边
使用二氧化碳灭火器时，一定要手握橡胶喷管，防止低温造成冻伤
第四步
防

## Slide 10
常见灭火工具 – 消火栓
消火栓的分类
消防栓正式叫法为消火栓，一种固定式消防设施， 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓
消防栓一般放置于走廊或厅堂等公共空间中，一般会在上述空间的墙体内，有醒目的标注(写明"消火栓")
室内消火栓
设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施，主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火，也可以直接连接水带、水枪出水灭火
室外消火栓
室内消火栓
室外消火栓

## Slide 11
03
关于火灾的常识

## Slide 12
火场逃生法则
火场求救法
可在窗口、阳台或屋顶处大声呼叫、敲击金属物品或投掷软质物品，白天可挥动鲜艳布条，晚上可挥动手电筒或白布引起救援人员的注意
楼梯转移法
当火势自下而上迅速蔓延而将楼梯封死时，住在上部楼层的居民可通过天窗等迅速爬到屋顶，转移到另一单元楼梯进行疏散

## Slide 13
火场逃生法则
熟悉环境 暗记出口
牢记商场、宾馆等庞大建筑物安全出口，为了自身的安全，必须留心一下太平门及疏散通道的位置，楼梯的方位等
身居高楼 沿梯下跑
火灾发生时，如果你身处高楼，就要沿着楼梯向下跑，除非在最顶层你可向屋面跑，一般情况千万不要往上跑
走投无路 厕所避难
实在无路可逃时，可利用卫生间进行避难。用毛巾塞紧门缝，把水泼在地上降温，也可躺在放满水的浴缸里躲避
毛巾妙用 过滤烟素
火灾烟气具有温度高、毒性大的特点，人吸入后很容易引起呼吸系统烫伤或中毒。因此，在疏散中应用湿毛巾捂住口鼻，以起到降温及过滤的作用

## Slide 14
生活常识
牢记火警电话
路遇鸣笛行驶的消防车，主动减速、停车或让道

## Slide 15
提高自防自救意识，保障自身消防安全
感谢大家观看！
汇报人：吉米
日期：20XX年8月11日

## Slide 16
吉米
JIMMY
产品设计师
PPT定制设计师
反卷课堂版式库设计师
反卷课堂助教
微信： Jimmypptx

## Slide 17
吉米 作品
6期学员
仅供学习参考之用！
未经许可禁止在PC/M/App平台转载、传播、贩卖！
Notes: 51PPT模板网，幻灯片演示模板及素材免费下载！
51PPT模板网 唯一访问网址：www.51pptmoban.com